## Sheet1
附件4：
南京机电职业技术学院框架协议采购比选单
采购人发出询价时间： 202 3 年 11 月 27 日 | [8 empty] | 供应商报价截止时间：202 3 年 12 月 1 日9点30分
采购人全称 |  | 南京机电职业技术学院 | [6 empty] | 供应商全称(公章)
采购人详细地址 |  | 南京市高淳区鹿鸣大道33号（具体地点由采购人指定） | [6 empty] | 供应商详细地址
采购联系人 |  | 胡老师 | 联系电话及邮箱 | 18061230378， 25643458@qq.com |  |  |  |  | 联系人 |  | 联系电话
序号 | 品牌名称 | 规格、型号、主要性能及服务要求 |  | 交货时间 | 交货地点 | 数量 | 单位 | 最高限价 （万元） | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 产地 | 响应品牌、型号及配置
1 | 格力5P吸顶式空调 | KFR-120TW/(12550S)FNhCaf-B1 制冷量★≥12KW；制热量★≥13KW；制冷功率≤3.8KW；制热功率≤3.95KW； 循环风量≥2000m³/h；室内机噪声★≤52dB(A)；室外机噪声≤61dB(A)； APF值★≥3.2；电源：380V～/50HZ 质保期：6年。 辅材见附件。 |  | 校内指定 | 校内指定 | 12 | 台 | 24
总报价:人民币(大写)
总报价:人民币(小写)￥：
备注： 1.投标人必须为江苏政采网框架协议库内供货商，须完整填写比选单，必须完整填写响应品牌、型号及配置，不得仅描述“完全响应”，否则视为无效报价，由法人代表或法人代表授权代表签字并加盖投标人公章。 2.货物须为原厂原包装。厂商提供的服务标准应不低于行业内的平均水平，所有产品含送货及安装服务。 3.成交标准：满足比选单所有要求，报价最低者成交。满足上述要求的中标供应商，接到成交通知后，必须在江苏采购网框架协议平台更改商品价格并按要求完成供货服务。 4.此项目分总限价不得超过 24 万元，高于总限价均属无效报价。 5.响应文件纸质一份（包含但不限于比选单、报价明细单、营业执照等）放入文件袋并密封完好。在文件袋上标注投标项目名称、投标单位名称、联系人及电话，邮寄至南京市高淳区鹿鸣大道33号资产管理处（招投标管理办公室），胡老师，18061230378。若对采购内容有异议，请在三天内以书面形式向采购单位纪检监察室反映。联系电话：025-84190109。 感谢您对我院采购工作的支持！
附件：