## Sheet1
附件5：
南京机电职业技术学院 空调 询价单
采购人发出询价日期：2023年 11 月 28 日 |  |  |  |  | 供应商报价日期
采购人全称 |  | 南京机电职业技术学院 |  |  | 供应商全称(公章)
采购人详细地址 |  | 南京市高淳区鹿鸣大道33号 |  |  | 供应商详细地址
经办人 |  | 尹老师（15161126073） |  |  | 联系人、联系电话
序号 | 名称、规格、型号及主要性能 |  | 数量 | 单位 | 响应规格、型号及主要性能 | 单价 | 总价 | 产地 | 质保期 | 供货期
1 | 格力10P柜机：RF28WPd/BNa 制冷量★≥28KW；制热量★≥30KW；制冷功率≤13KW；制热功率≤14.8KW；循环风量≥4000m³/h；室内机噪声★≤65dB(A)；室外机噪声≤66dB(A)；APF值★≥3.0；电源：380V～/50HZ，质保期：6年。 室外机供电：5*6平方电源线，380V电压； 室内机供电：5*4平方电源线，380V电压。 辅材见附件。 |  | 4 | 台
要求：最高限价 9.7 万元 |  |  |  |  | 总报价：人民币 | 小写：
报价截止日期 |  | 2023年 12 月 1 日9点30分 |  |  |  | 大写：
以上为采购人填写 |  |  |  |  | 以上为供货商填写
备注： 1、请在询价单虚线右方填写响应采购人货物参数的情况、报价等内容，打印后盖上单位公章。 2、附上单位资质证明材料复印件（包括三证合一的营业执照副本）、响应方案（技术参数及配置要求、供货周期、质保期等）、类似业绩等资料，复印件加盖单位公章。 3、将以上材料装文件袋密封后盖上骑缝章。通讯方式：南京市高淳区鹿鸣大道33号资产管理处（招投标管理办公室），胡老师：18061230378。 4、成交原则：在符合采购需求、质量和服务相等且报价未超过采购预算的前提下，以提出最低报价的响应单位为成交供应商。若最低报价相同，则依次按技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列选择成交供应商。 5、若对采购内容有异议，请在三天内以书面形式向采购单位纪检监察室反映。联系电话：025-84190109。 感谢您对我院采购工作的支持！
附件：